中央生态环境保护督察交办群众举报件

（受理编号：X3HI202312180003）

办理销号公示表

时间：2024年12月24日

|  |  |
| --- | --- |
| 群众举报问题 | 临城镇文潮新城区金澜大道由东向西转弯临富大道标牌前130米处，有一个排污水井的污水出现泄漏，污水常年流入道路旁边的50亩水塘中，导致该池塘一到夏天走进此处就能闻到恶臭味道。 |
| 整改目标 | 1.通过建设约100 米污水管网，将溢流点污水接入到市政大道加油站旁的污水主管，使污水不再溢流。2.加快滨海新区污水处理厂的建设，彻底解决污水溢流问题。 |
| 整改措施 | 建设约为100米的污水管道通过污水主管运输至滨海新区污水处理厂进行集中处理。 |
| 整改完成情况 | 1.2023年12月19日，临高具水务局、县水务公司、临城镇政府到临城镇文澜新城区金澜大道由东向西转弯临富大道标牌前130米处进行现场核实信访举报的污水泄漏，污水排入道路旁边的水塘引发恶臭情况。2.污水管网已建设完成，污水已接入市政管网，不再溢流。 |